## 表紙
市立東大阪医療センター 本館２階産婦人科外来改修工事
費 用 内 訳 書
2025-07-16
社名：

## 内訳
内 訳 書
記号 | 名 称 | 品 質・寸 法 | 数量 | 称呼 | 単 価 | 金 額 | 備 考
市立東大阪医療センター 本館２階産婦人科外来改修工事
A | 共通仮設費 |  | 1 | 式
B | 工事エリア1・2 |  | 1 | 式
C | 工事エリア3 |  | 1 | 式
D | 工事エリア4・5・6 |  | 1 | 式
E | 工事エリア7 |  | 1 | 式
F | 現場管理費 |  | 1 | 式
G | 諸経費 |  | 1 | 式
H | 特別値引き |  | 1 | 式
合計
A | 共通仮設費
| 産廃処分費 |  | 1 | 式
| 交通誘導員 |  | 1 | 式
| 資材置き場 仮囲い及び安全設備費 |  | 1 | 式
A計

## 1・2エリア
内 訳 書
記号 | 名 称 | 品 質・寸 法 | 数量 | 称呼 | 単 価 | 金 額 | 備 考
B | 工事エリア1・2
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 撤去工事 |  | 1 | 式
3 | 軽鉄･ﾎﾞｰﾄﾞ工事 |  | 1 | 式
4 | 内装工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
7 | 給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式
8 | パーテーション工事 |  | 1 | 式
9 | 空調設備工事 |  | 1 | 式
合計
1 | 仮設工事
| 仮囲い費（木下地+化粧PB貼） | L19.0m×H2.6ｍ | 49.4 | m2
| 仮設片開き扉 |  | 1 | ヶ所
| 養生費 |  | 1 | 式
| 片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 内部足場費 |  | 1 | 式
| 美装費 |  | 1 | 式
| 既存配管切断・閉塞用足場 | ﾎﾟｰチ：ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 1 | 式
| 既存配管切断・閉塞用足場 | 空調機械室：ｸｻﾋﾞ式足場 | 1 | 式
| 仮設材運搬費 |  | 1 | 式
| 安全設備費 | ｶﾗｰｺｰﾝ・誘導員等 | 1 | 式
小計
2 | 撤去工事
| 既存LGS壁撤去 |  | 17 | m2
| 小運搬費 |  | 1 | 式
小計
3 | 軽鉄･ﾎﾞｰﾄﾞ工事
| 軽鉄間仕切り下地 | W65 | 10 | m2
| 壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼り | t12.5+t12.5 | 20 | m2
| 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ入れ | t50 24kg/m3 | 10 | m2
| 天井岩綿吸音板補修 | t12 平 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去部 | 2.3 | m
| 運搬・搬入費 |  | 1 | 式
小計
4 | 内装工事
| 新設壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | ﾘﾘｶﾗ LL7078 | 20 | m2
| 同上ｿﾌﾄ巾木貼り H60 | 東ﾘ W19 | 8 | ｍ
| 既存壁ｿﾌﾄ巾木貼替え H60 | 東ﾘ W19 | 14 | ｍ
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ面ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | ﾘﾘｶﾗ LL7078 | 71.4 | m2
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ面ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | ｻﾝｹﾞﾂ TC5434 | 7.2 | m2
| 同上ｿﾌﾄ巾木貼り H60 | 東ﾘ W19 | 55.3 | ｍ
| 床長尺ｼｰﾄ上貼り t2.0 | 東ﾘ NS4815 | 4 | m2
| 床塩ﾋﾞﾀｲﾙ上貼り t3.0 | 東ﾘ ECT5116 | 38 | m2
| 両開き扉ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | 3M WG1840 | 4.2 | m2 |  |  | 扉片面のみ
| 片開き扉ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | 3M WG1840 | 11 | m2 |  |  | 扉両面・枠
| 片引き扉ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | 3M WG1840 | 6.1 | m2 |  |  | 扉両面・枠
小計
5 | 塗装工事
| 既存天井塗装 | EP | 38 | m2
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ塗装 | EP | 66.3 | m2
| 両開き扉ﾓｰﾙ塗装 | EP | 1 | 式
| 既存壁塗装 | EP ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ面 | 51 | m2
小計
6 | 電気設備工事
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | IV-1.6ｍｍ×2Ｃ | 100 | m
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6ｍｍ×2c | 20 | m
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0ｍｍ×2c | 100 | m
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF1.6ｍｍ×3c | 30 | m
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0ｍｍ×3c | 50 | m
| LAV用ｹｰﾌﾞﾙ ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ | CAT5e-4P | 100 | m
| 電線管 | PFS-16 | 50 | m
| 電線管 | PFS-22 | 50 | m
| 付属品 |  | 1 | 式
| 位置ﾎﾞｯｸｽ |  | 17 | ケ
| ﾜｲﾄﾞｽｲｯﾁ | 1P15A×1 | 4 | ケ
| ﾜｲﾄﾞ型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付 | 8 | ケ
| ﾜｲﾄﾞ型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極･接地端子付 | 2 | ケ
| ﾜｲﾄﾞ型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15/20A×1 接地極･接地端子付 | 1 | ケ
| LANｺﾝｾﾝﾄ |  | 5 | ケ
| 電話ｺﾝｾﾝﾄ |  | 1 | ケ
| 照明器具 | XLS2060WWKLE9 | 1 | 台
| 照明器具 | XND9069WNLJ9 | 3 | 台
| 照明器具 | XLX465PHNTLE9 | 3 | 台
| 雑材料費 |  | 1 | 式
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
| 弱電工事費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 業者経費 |  | 1 | 式
小計
7 | 給排水衛生設備工事
（給水設備工事）
| 耐衝撃用塩ﾋﾞ管 | HVIP 25A | 4 | ｍ
| 耐衝撃用塩ﾋﾞ管 | HVIP 20A | 4 | ｍ
| 継手類 |  | 1 | 式
| 接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 既設配管切断・接続費 |  | 1 | 式
| 配管工事費 |  | 1 | 式
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| ｺｱ抜貫通費 |  | 1 | 式
| 斫りﾓﾙﾀﾙ補修費 |  | 1 | 式
| 運搬・搬入費 |  | 1 | 式
| 耐圧試験費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
（排水設備工事）
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VP 100A | 2 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VP 75A | 4 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VP 50A | 2 | ｍ
| 硬質塩ﾋﾞ管 | VP 40A | 4 | ｍ
| 継手類 |  | 1 | 式
| 接合材 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
| 床上掃除口 | 100A | 1 | ケ
| 既設配管切断・接続費 |  | 1 | 式
| 配管工事費 |  | 1 | 式
| 保温工事費 |  | 1 | 式
| ｺｱ抜貫通費 |  | 1 | 式
| 斫りﾓﾙﾀﾙ補修費 |  | 1 | 式
| 運搬・搬入費 |  | 1 | 式
| 通水試験費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
（衛生器具設備工事）
| 器具取付費 |  | 1 | 式
| 運搬・搬入費 |  | 1 | 式
| 器具調整費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
（撤去工事）
| 既存器具撤去 | 配管切断・閉塞分共 | 1 | 式
| 業者経費 |  | 1 | 式
小計
（衛生器具）
| 壁掛大便器セット・FV式 | UAXC1CS2AN＃NW1 | 1 | 台
| 大便器点検口付ライニング | UACN5NR522W | 1 | 台
| ウォシュレットPS2 | TCF5534Y＃NW1 | 1 | 台
| 接続金具 | TH343R | 1 | 台
| 跳ね上げ手すり | EWC730＃SY | 1 | 台
| 固定金具 軽量鉄骨用 | T110D36 | 1 | 式
| 固定金具 メカナットセット | T110D54 | 1 | 式
| 壁掛洗面器 | L270C＃NW1 | 1 | 台
| 台付自動水栓 | TLE33SB4A | 1 | 台
| 壁排水金具 | TLDP2201JA | 1 | 式
| バックハンガー | TL220D | 1 | 式
| 排水配管用アダプター | TH500P32 | 1 | 式
| LED照明付鏡 | EL80017 | 1 | 枚
| ベビーチェア平面設置タイプ | YKA15S | 1 | 台
| アンカーボルト M6×85 | YPH62017W2 | 1 | 式
| ベビーシート | YKA25N | 1 | 台
| アンカーボルト M10×83 | YKA25N | 1 | 式
小計
8 | パーテーション工事
| （計測室） | W7200×H2600×D80 |  |  |  |  | 18.8㎡
| PW-3L | W900×H2700×D80 | 2 | セット |  |  | ランマパネル
| GW-3L | W900×H2700×D80 | 4 | セット |  |  | ランマオープン／ランマガラス
| PO-4L | W1200×H2700×D80 | 1 | セット |  |  | ランマパネル・３方オープン枠
| エンドポール |  | 2 | 本
| ヘキメンレールB |  | 2 | 本
| 角度付ヘキメンレール |  | 2 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1020 |  | 1 | セット |  |  | 外付けタイプ
| 床付け戸当り(DW-10) |  | 1 | ヶ所
| カームロックロット棒 |  | 1 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1020-L | W2280×H2700×D80 | 1 | セット |  |  | 内蔵タイプ
| カームロックロット棒 |  | 1 | 本
| ランマガラス加算 | W1200×H600×D80 | 2 | セット |  |  | ランマガラス
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 2 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 2 | ヶ所
| 取手（ユニオン）-G5602-S60S |  | 2 | ヶ所 |  |  | ステンレス鏡面仕上げ L=450
| マスターキー（GOAL） |  | 2 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| （計測室・面談室） | W10600×H2600×D80 |  |  |  |  | 27.6㎡
| PW-3L | W900×H2700×D80 | 8 | セット |  |  | ランマパネル
| エンドポール |  | 1 | 本
| エンドフィニッシュ |  | 2 | 本
| コーナーポール |  | 3 | 本
| ヘキメンレールB |  | 3 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1020-L | W2280×H2700×D80 | 3 | セット |  |  | 内蔵タイプ
| カームロックロット棒 |  | 3 | 本
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 3 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 3 | ヶ所
| 取手（ユニオン）-G5602-S60S |  | 3 | ヶ所 |  |  | ステンレス鏡面仕上げ L=450
| マスターキー（GOAL） |  | 3 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| （共用トイレ） | W2200×H2600×D80 |  |  |  |  | 5.8㎡
| PW-3L | W900×H2700×D80 | 1 | セット |  |  | ランマパネル
| エンドポール |  | 1 | 本
| ヘキメンレールB |  | 2 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1020-L | W2280×H2700×D80 | 1 | セット |  |  | 内蔵タイプ
| カームロックロット棒 |  | 1 | 本
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 1 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 1 | ヶ所
| 取手（ユニオン）-G5602-S60S |  | 1 | ヶ所 |  |  | ステンレス鏡面仕上げ L=450
| マスターキー（GOAL） |  | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| 撤去工事 |  | 52.2 | ㎡
小計
9 | 空調設備工事
空調設備機器
RAC-1
ルームエアコン
壁掛形インバーターＥシリーズ
| S225ATES-W |  | 1 | 台
| K-KDU573LS |  | 1 | 式
ドレンアップキット（１ｍ）配管スペーサー付
| KPW937F4 |  | 1 | 式
風向調整板
| KKF067A41 |  | 1 | 式
リモコンホルダー（１個入り）
| KKF936A4 |  | 1 | 式
リモコン紛失防止金具
| KRP067A41 |  | 1 | 式
遠隔制御Ｐ板セット
小計
空調設備工事
| 搬入据付工事 |  | 1 | 式
| 基礎工事 プラロック |  | 1 | 式
| 別売品取付工事 |  | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
| 試運転調整費 |  | 1 | 式
| 消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式
| 資材運搬交通費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
小計
配管設備工事
冷媒
冷媒銅管
| 冷媒用被覆銅管（10t） 6.35mm |  | 15 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（10t） 9.52mm |  | 7 | ｍ
| 冷媒用被覆銅管（20t） 9.52mm |  | 8 | ｍ
| 継手類 |  | 1 | 式
| 消耗品 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
排水
硬質塩化ビニル管
| VP 20A |  | 4 | ｍ
| 継手類 |  | 1 | 式
| 消耗品 |  | 1 | 式
| 支持金物 |  | 1 | 式
電線・ケーブル類
| 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平型(VVF) |  | 22 | ｍ
VV-F 1.6mm-3C
| 配管工費(冷媒配管) |  | 1 | 式
| 配管工費(塩ビ管類) |  | 1 | 式
| 電線材料施工費 |  | 1 | 式
| 配管保温工事費 |  | 1 | 式
| 気密テスト費 |  | 1 | 式
| 真空引き・ガス充填 |  | 1 | 式
| 消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式
| 資材運搬費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
小計
換気設備工事
| 5面BOX 150□ H300 100Φ |  | 2 | 個
| 器具HS 150□ 排気 |  | 1 | 個
| 器具VHS 150□ 給気 |  | 1 | 個
| アルミフレキ100Φ |  | 6 | ｍ
| 保温付きフレキ100Φ |  | 4 | ｍ
| ダクト継手類 |  | 1 | 式
| ダクト施工費 |  | 1 | 式
| ダクト保温補修費 |  | 1 | 式
| BOX及び器具取付 |  | 1 | 式
| 養生費 |  | 1 | 式
| 消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式
| 資材運搬交通費 |  | 1 | 式
| 現場経費 |  | 1 | 式
小計
| 工事諸経費 |  | 1 | 式
小計

## 3エリア
内 訳 書
記号 | 名 称 | 品 質・寸 法 | 数量 | 称呼 | 単 価 | 金 額 | 備 考
C | 工事エリア3
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 内装工事 |  | 1 | 式
3 | 塗装工事 |  | 1 | 式
4 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | パーテーション工事 |  | 1 | 式
合計
1 | 仮設工事
| 仮囲い費（木下地+化粧PB貼） |  | 22.1 | m2
| 仮設片開き扉 |  | 1 | ヶ所
| 養生費 |  | 1 | 式
| 片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 内部足場費 |  | 1 | 式
| 美装費 |  | 1 | 式
小計
2 | 内装工事
| 既存壁ｿﾌﾄ巾木貼替え H60 | 東ﾘ W19 | 5 | ｍ
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ面ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | ﾘﾘｶﾗ LL7078 | 10.1 | m2
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ面ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | ｻﾝｹﾞﾂ TC5434 | 0.9 | m2
| 同上ｿﾌﾄ巾木貼り H60 | 東ﾘ W19 | 15.8 | ｍ
| 床塩ﾋﾞﾀｲﾙ上貼り t3.0 | 東ﾘ ECT5116 | 4 | m2
小計
3 | 塗装工事
| 既存天井塗装 | EP | 4 | m2
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ塗装 | EP | 30.3 | m2
| 既存壁塗装 | EP ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ面 | 23 | m2
小計
4 | 電気設備工事
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0ｍｍ×3c | 10 | m
| 電線管 | PFS-22 | 5 | m
| 付属品 |  | 1 | 式
| ﾜｲﾄﾞ型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付 | 1 | ケ
| 雑材料費 |  | 1 | 式
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 業者経費 |  | 1 | 式
小計
5 | パーテーション工事
| （診察室入口） | W5100×H2600×D130 |  |  |  |  | 13.3㎡
| PW-3L | W900×H2700×D130 | 3 | セット |  |  | ランマパネル
| エンドポール |  | 1 | 本
| ヘキメンレールB |  | 1 | 本
| 角度付ヘキメンレール |  | 1 | 本
| カームドア 引分け 有効W～2110-L | W4630×H2700×D130 | 1 | セット |  |  | 内蔵タイプ
| カームロックロット棒 |  | 1 | 本
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 2 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 1 | ヶ所
| 取手（ユニオン）-G5602-S60S |  | 2 | ヶ所 |  |  | ステンレス鏡面仕上げ L=450
| マスターキー（GOAL） |  | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| （授乳室） | W2200×H2600×D80 |  |  |  |  | 5.8㎡
| PW-3L | W900×H2700×D80 | 2 | セット |  |  | ランマパネル
| エンドポール |  | 1 | 本
| 角度付ヘキメンレール |  | 1 | 本
| 折戸 有効W900-L | W1177×H2700×D80 | 1 | セット |  |  | ランマパネル・折戸
| カームロックロット棒 |  | 1 | 本
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 1 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 1 | ヶ所
| マスターキー（GOAL） |  | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| 撤去工事 |  | 19.1 | ㎡
小計

## 4～6エリア
内 訳 書
記号 | 名 称 | 品 質・寸 法 | 数量 | 称呼 | 単 価 | 金 額 | 備 考
D | 工事エリア4・5・6
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 軽鉄･ﾎﾞｰﾄﾞ工事 |  | 1 | 式
3 | 内装工事 |  | 1 | 式
4 | 塗装工事 |  | 1 | 式
5 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
6 | 医療ガス工事 |  | 1 | 式
7 | パーテーション工事 |  | 1 | 式
合計
1 | 仮設工事
| 仮囲い費（木下地+化粧PB貼） | L11.0m×H2.6ｍ | 28.6 | m2
| 仮設片開き扉 |  | 1 | ヶ所
| 養生費 |  | 1 | 式
| 片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 内部足場費 |  | 1 | 式
| 美装費 |  | 1 | 式
小計
2 | 軽鉄･ﾎﾞｰﾄﾞ工事
| 天井岩綿吸音板補修 | t12 平 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去部 | 14.2 | m
小計
3 | 内装工事
| 既存壁ｿﾌﾄ巾木貼替え H60 | 東ﾘ W19 | 19 | ｍ
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ面ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り | ﾘﾘｶﾗ LL7078 | 63 | m2
| 同上ｿﾌﾄ巾木貼り H60 | 東ﾘ W19 | 43.4 | ｍ
| 床長尺ｼｰﾄ上貼り t2.0 | 東ﾘ NS4815 | 19 | m2
| 床塩ﾋﾞﾀｲﾙ上貼り t3.0 | 東ﾘ ECT5116 | 38 | m2
| 面台ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | ｻﾝｹﾞﾂ TC5434 D140 | 8.4 | ｍ
| 面台ﾀﾞｲﾉｯｸｼｰﾄ貼り | ｻﾝｹﾞﾂ TC5434 D330 | 0.9 | ｍ
小計
4 | 塗装工事
| 既存天井塗装 | EP | 61 | m2
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ塗装 | EP | 53.7 | m2
| 既存壁塗装 | EP ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ面 | 40 | m2
小計
5 | 電気設備工事
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0ｍｍ×3c | 60 | m
| LAV用ｹｰﾌﾞﾙ ﾂｲｽﾄﾍﾟｱ | CAT5e-4P | 30 | m
| 電線管 | PFS-16 | 10 | m
| 電線管 | PFS-22 | 10 | m
| 付属品 |  | 1 | 式
| 位置ﾎﾞｯｸｽ |  | 4 | ケ
| ﾜｲﾄﾞ型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付 | 2 | ケ
| LANｺﾝｾﾝﾄ |  | 2 | ケ
| 雑材料費 |  | 1 | 式
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
| 弱電工事費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 業者経費 |  | 1 | 式
小計
6 | 医療ガス工事
| 医療ガス移設工事費 |  | 1 | 式
小計
7 | パーテーション工事
| （内診室・診察室入口） | W10500×H2600×D130 MW-130 |  |  |  |  | 27.3㎡
| PW-3L | W900×H2700×D130 | 2 | セット |  |  | ランマパネル
| エンドポール |  | 2 | 本
| ヘキメンレールB |  | 2 | 本
| 特角度付きコーナーカバー |  | 1 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1020-L | W2280×H2700×D130 | 1 | セット |  |  | 内蔵タイプ
| カームロックロット棒 |  | 1 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1100-L | W2449×H2700×D130 | 4 | セット |  |  | 連動（内蔵）
| カームロックロット棒 |  | 4 | 本
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 5 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 5 | ヶ所
| 取手（ユニオン）-G5602-S60S |  | 1 | ヶ所 |  |  | ステンレス鏡面仕上げ L=450
| マスターキー（GOAL） |  | 5 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| （内診室・診察室間仕切） | W12400×H2600×D80 MW-80 |  |  |  |  | 32.3㎡
| PV-3L | W900×H2700×D80 | 12 | セット |  |  | 全面パネル
| エンドポール |  | 1 | 本
| エンドフィニッシュ |  | 1 | 本
| 特角度付きコーナーカバー |  | 1 | 本
| カームドア 片引き 有効W～1020-L | W2280×H2700×D80 | 2 | セット |  |  | 内蔵タイプ
| カームロックロット棒 |  | 2 | 本
| 切窓 | W200×H1800×D32・40 | 2 | セット |  |  | アルミ製
| カームロック（GOAL） |  | 2 | ヶ所
| 取手（ユニオン）-G5602-S60S |  | 2 | ヶ所 |  |  | ステンレス鏡面仕上げ L=450
| マスターキー（GOAL） |  | 2 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | 式
| ガラス工事費 |  | 1 | 式
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式
小計
| 解体工事費 |  | 59.6 | 式
小計

## 7エリア
内 訳 書
記号 | 名 称 | 品 質・寸 法 | 数量 | 称呼 | 単 価 | 金 額 | 備 考
E | 工事エリア7
1 | 仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 軽鉄･ﾎﾞｰﾄﾞ工事 |  | 1 | 式
3 | 内装工事 |  | 1 | 式
4 | 塗装工事 |  | 1 | 式
5 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
合計
1 | 仮設工事
| 仮囲い費（木下地+化粧PB貼） | L3.0m×H2.6ｍ | 7.8 | m2
| 仮設片開き扉 |  | 1 | ヶ所
| 養生費 |  | 1 | 式
| 片付け清掃費 |  | 1 | 式
| 内部足場費 |  | 1 | 式
| 美装費 |  | 1 | 式
小計
2 | 軽鉄･ﾎﾞｰﾄﾞ工事
| 天井岩綿吸音板補修 | t12 平 ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去部 | 1.5 | m
小計
3 | 内装工事
| 既存壁ｿﾌﾄ巾木貼替え H60 | 東ﾘ W19 | 28 | ｍ
| 床塩ﾋﾞﾀｲﾙ上貼り t3.0 | 東ﾘ ECT5116 | 64 | m2
小計
4 | 塗装工事
| 既存天井塗装 | EP | 64 | m2
| ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ塗装 | EP | 2 | m2
| 既存壁塗装 | EP ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ面 | 54 | m2
小計
5 | 電気設備工事
| 600V平形ﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | VVF2.0ｍｍ×3c | 10 | m
| 電線管 | PFS-22 | 5 | m
| 付属品 |  | 1 | 式
| ﾜｲﾄﾞ型ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付 | 1 | ケ
| 雑材料費 |  | 1 | 式
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式
| 配線工事費 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 |  | 1 | 式
| 消耗品費 |  | 1 | 式
| 運搬費 |  | 1 | 式
| 現場雑費 |  | 1 | 式
| 業者経費 |  | 1 | 式
小計